** VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO **

[Logo da organização]

[Nome da organização]

PRONTIDÃO DE EMERGÊNCIA E PLANO DE RESPOSTA PARA INCÊNDIO

| Código: |  |
| --- | --- |
| Versão: |  |
| Data da versão: |  |
| Criado por: |  |
| Aprovado por: |  |
| Confidencialidade: |  |

Lista de distribuição

| Núm. da cópia | Distribuída para | Data | Assinatura | Devolvida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data | Assinatura |

Histórico de mudança

| Data | Versão | Criada por | Descrição da mudança |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1 | 14001Academy | Esboço do documento básico |

Tabela de conteúdos

1.	Propósito, escopo e usuários	3

2.	Documento de referência	3

3.	Prontidão e resposta a incêndio	3

3.1.	Ações preventivas	3

3.2.	Ação em caso de incêndio	5

3.3.	Evacuação	5

3.4.	Manutenção de equipamento de combate a incêndio	6

3.5.	Medidas para proteger o meio ambiente e saúde humana	6

3.5.1.	Ações de proteção do ar	6

3.5.2.	Ambiente de trabalho	6

3.5.3.	Medidas para proteção de águas superficiais e subterrâneas	7

3.5.4.	Medidas contra emissões no solo	7

3.6.	Exercícios e testes	7

4.	Gestão de registros mantidos com base neste documento	7

Propósito, escopo e usuários

O propósito deste documento é definir o plano de prontidão de emergência em caso de incêndio, incluindo ações preventivas, ações em caso de incêndio, evacuação e retorno para o site.

Este documento se aplica a todas as parte e locais da [nome da organização].

Usuários deste documento são todos os empregados da [nome da organização].

Documento de referência

- Norma ISO 14001:2015, cláusula 8.2

- Manual Ambiental

- Política Ambiental

- Procedimento para Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais

- Procedimento para Comunicação

- Procedimento para Prontidão e Resposta a Emergência

- Procedimentos para a Gestão de Não conformidades e Ações Corretivas

- Lista de Partes Interessadas, Requisitos Legais e Outros

Prontidão e resposta a incêndio

Em caso de emergência, a pessoa responsável pela coordenação é o [título do cargo].

Ações preventivas

O [título do cargo] és responsável pela implementação e manutenção das seguintes ações preventivas de forma a minimizar a ocorrência de incêndio na [nome da organização]:

- Assegurar o acesso do Corpo de Bombeiros através de vias de acesso. Prover desvios de trânsito para assegurar a disponibilidade de técnicas de combate a incêndio em todas as partes do complexo.

- Assegurar que as vias de acesso aos prédios permaneçam transitáveis e proibir o estacionamento ou retenção de veículos nas mesmas, assim como quaisquer descartes de material ou equipamento nas mesmas.

- As zonas de perigo de inflamabilidade não devem conter materiais e dispositivos que possam causar um incêndio ou afetar sua expansão. Nestas zonas de perigo é proibido adentrar com chamas abertas, soldar, trabalhar com equipamentos que produzem faíscas, e de acordo com isto, devem existir sinais adequados de proibição e de alerta.

- No local, a extinção primária de incêndio é planejada com extintores de incêndio dos tipos S CO2.

- Instalação e manutenção de sistemas de alarme de incêndio.

- ...

** FIM DA DEMONSTRAÇÃO **

Clique aqui para baixar a versão completa deste documento: http://advisera.com/14001academy/documentation/emergency-preparedness-and-response-plan-for-fire/